## Sheet
14/01/2026
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' |  |  |  |  | PREZZO |  |  | TOT. | IMPORTO | IMPORTO MAN. | IMPORTO TOT.
|  |  | COMP. | ART. | MAN. | FAB. |  | COMP. | ART. | MAN.
1 | Cavo unipolare tipo FTG16(O)M16 da 25 mm2. Marcatura CE secondo; Regolamento (UE) 305/2011 con classe di prestazione al fuoco C;ca, s1b, d1, a1. Pezzatura da 250 metri. Cavi per energia isola;ti in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualitÃ G16 so;tto guaina termoplastica di qualitÃ M16, con particolari caratt;eristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Pro;dotti da Costruzione (CPR). Cavi unipolari e multipolari con co;nduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia; o nastro) resistenti al fuoco â Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV;. - Rapporto di trasformazione Cu Kg/Km: 202
| CAVO RESIST AL FUOCO 5G25MMQ GUAINA BLU CEI 20-45 | m | 0,20 |  | 0,00 | 252,00 |  | 17,700 | 3,54 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 4.460,40
|  | m |  | 1.260,00 | 0,00 |  |  |  | 3,540 | 0,00 |  | 4.460,40 | 0,00 | 4.460,40
2 | Cavo bipolare tipo FG18(O)M16 costituito da due conduttori da 2;,5 mm2. Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011 con clas;se di prestazione al fuoco B2ca, s1a, d1, a1. Pezzatura da 250 ;metri. Cavi per energia isolati elastomerica di qualitÃ G18, so;tto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratt;eristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Pro;dotti da Costruzione (CPR). Cavi con conduttori flessibili per ;posa fissa â Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV. - Rapporto di tras;formazione Cu Kg/Km: 40
| CAVO FG18OM16 GUAINA NERA 2x2.5MMQ LSZH | m | 1,00 |  | 0,00 | 400,00 |  | 1,390 | 1,39 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 556,00
|  | m |  | 400,00 | 0,00 |  |  |  | 1,390 | 0,00 |  | 556,00 | 0,00 | 556,00
3 | Cavo tripolare tipo FG18(O)M16 costituito da tre conduttori da ;1,5 mm2. Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011 con cla;sse di prestazione al fuoco B2ca, s1a, d1, a1. Pezzatura da 250; metri. Cavi per energia isolati elastomerica di qualitÃ G18, s;otto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari carat;teristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Pr;odotti da Costruzione (CPR). Cavi con conduttori flessibili per; posa fissa â Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV. - Rapporto di tra;sformazione Cu Kg/Km: 36
| CAVO_MULTIPOLARE_FTG18OM16 RESISTENTE_AL_FUOCO 3G1,5MMQ CON_GIALLO/VERDE 0,6/1KV SENZA_ALOGENI BASSA_EMISSIONE_FUMI_GAS_TOSSICI CONFORME_CPR COLORE_BLU | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 118,00 |  | 1,480 | 1,48 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 174,64
|  | m |  | 118,00 | 0,00 |  |  |  | 1,480 | 0,00 |  | 174,64 | 0,00 | 174,64
4 | Cavo tripolare tipo FG18(O)M16 costituito da tre conduttori da ;2,5 mm2. Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011 con cla;sse di prestazione al fuoco B2ca, s1a, d1, a1. Pezzatura da 250; metri. Cavi per energia isolati elastomerica di qualitÃ G18, s;otto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari carat;teristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Pr;odotti da Costruzione (CPR). Cavi con conduttori flessibili per; posa fissa â Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV. - Rapporto di tra;sformazione Cu Kg/Km: 60
| CAVO_MULTIPOLARE_FTG18OM16 RESISTENTE_AL_FUOCO 3G2,5MMQ CON_GIALLO/VERDE 0,6/1KV SENZA_ALOGENI BASSA_EMISSIONE_FUMI_GAS_TOSSICI CONFORME_CPR COLORE_BLU | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 10,00 |  | 1,820 | 1,82 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 18,20
|  | m |  | 10,00 | 0,00 |  |  |  | 1,820 | 0,00 |  | 18,20 | 0,00 | 18,20
5 | Cavo tripolare tipo FG18(O)M16 costituito da tre conduttori da ;4 mm2. Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011 con class;e di prestazione al fuoco B2ca, s1a, d1, a1. Pezzatura da 250 m;etri. Cavi per energia isolati elastomerica di qualitÃ G18, sot;to guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratte;ristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prod;otti da Costruzione (CPR). Cavi con conduttori flessibili per p;osa fissa â Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV. - Rapporto di trasf;ormazione Cu Kg/Km: 96
| CAVO_MULTIPOLARE_FTG18OM16 RESISTENTE_AL_FUOCO 3G4MMQ CON_GIALLO/VERDE 0,6/1KV SENZA_ALOGENI BASSA_EMISSIONE_FUMI_GAS_TOSSICI CONFORME_CPR COLORE_BLU | m | 1,00 |  | 0,00 | 130,00 |  | 2,380 | 2,38 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 309,40
|  | m |  | 130,00 | 0,00 |  |  |  | 2,380 | 0,00 |  | 309,40 | 0,00 | 309,40
6 | Cavo tripolare tipo FG18(O)M16 costituito da tre conduttori da ;6 mm2. Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011 con class;e di prestazione al fuoco B2ca, s1a, d1, a1. Pezzatura da 250 m;etri. Cavi per energia isolati elastomerica di qualitÃ G18, sot;to guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratte;ristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prod;otti da Costruzione (CPR). Cavi con conduttori flessibili per p;osa fissa â Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV. - Rapporto di trasf;ormazione Cu Kg/Km: 144
| CAVO_MULTIPOLARE_FTG18OM16 RESISTENTE_AL_FUOCO 3G6MMQ CON_GIALLO/VERDE 0,6/1KV SENZA_ALOGENI BASSA_EMISSIONE_FUMI_GAS_TOSSICI CONFORME_CPR COLORE | m | 1,00 |  | 0,00 | 60,00 |  | 3,100 | 3,10 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 186,00
|  | m |  | 60,00 | 0,00 |  |  |  | 3,100 | 0,00 |  | 186,00 | 0,00 | 186,00
7 | Cavo tripolare tipo FG18(O)M16 costituito da tre conduttori da ;10 mm2. Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011 con clas;se di prestazione al fuoco B2ca, s1a, d1, a1. Pezzatura da 250 ;metri. Cavi per energia isolati elastomerica di qualitÃ G18, so;tto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratt;eristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Pro;dotti da Costruzione (CPR). Cavi con conduttori flessibili per ;posa fissa â Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV. - Rapporto di tras;formazione Cu Kg/Km: 249
| CAVO FG18OM16 GUAINA NERA 3G10MMQ LSZH | m | 1,00 |  | 0,00 | 190,00 |  | 4,900 | 4,90 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 931,00
|  | m |  | 190,00 | 0,00 |  |  |  | 4,900 | 0,00 |  | 931,00 | 0,00 | 931,00
8 | Cavo unipolare tipo FG18(O)M16 costituito da un conduttore da 1;6 mm2. Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011 con class;e di prestazione al fuoco B2ca, s1a, d1, a1. Pezzatura da 250 m;etri. Cavi per energia isolati elastomerica di qualitÃ G18, sot;to guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratte;ristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prod;otti da Costruzione (CPR). Cavi con conduttori flessibili per p;osa fissa â Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV. - Rapporto di trasf;ormazione Cu Kg/Km: 130
| CAVO RESIS AL FUOCO 3G16MMQ GUAINA BLU CEI 20-45 | m | 1,00 |  | 0,00 | 10,00 |  | 7,050 | 7,05 | 0,00
|  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,000 | 0,00 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 70,50
|  | m |  | 10,00 | 0,00 |  |  |  | 7,050 | 0,00 |  | 70,50 | 0,00 | 70,50
9 | Cavo unipolare tipo FTG16(O)M16 da 50 mm2. Marcatura CE secondo; Regolamento (UE) 305/2011 con classe di prestazione al fuoco C;ca, s1b, d1, a1. Pezzatura da 500 metri. Cavi per energia isola;ti in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualitÃ G16 so;tto guaina termoplastica di qualitÃ M16, con particolari caratt;eristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Pro;dotti da Costruzione (CPR). Cavi unipolari e multipolari con co;nduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia; o nastro) resistenti al fuoco â Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV;. - Rapporto di trasformazione Cu Kg/Km: 407
| CAVO RESIST AL FUOCO 1X50MMQ GUAINA BLU CEI 20-45 | m | 1,00 |  | 0,00 | 850,00 |  | 6,200 | 6,20 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 5.270,00
|  | m |  | 850,00 | 0,00 |  |  |  | 6,200 | 0,00 |  | 5.270,00 | 0,00 | 5.270,00
10 | Termostato di controllo Ventola di estrazione FANTINI CY10A2Y
| VENTOLA PER ARMADIO A PARETE | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 1,00 |  | 41,000 | 41,00 | 0,00
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 0,08 |  | 1,00 | 0,08 |  | 23,000 | 1,84 | 1,84
[13 empty] | 1,68 | 42,68
|  | Cadauno |  | 1,00 | 0,08 |  |  |  | 42,680 | 1,68 |  | 42,68 | 1,68 | 42,68
11 | Cassetto ottico MOC2000 1 Unità 19"" giunzione e terminazione comprensivo di n° 2 schede di giunzione ME, no ottico 3500597
| Cassetto otiico fisso 24pos in ferro 1U | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 2,00 |  | 32,500 | 32,50 | 0,00
| Cartolina portagiunti tipo telecom 12 giunti | Cadauno | 2,00 |  | 0,00 | 4,00 |  | 4,030 | 8,06 | 0,00
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 1,00 |  | 1,00 | 2,00 |  | 23,000 | 23,00 | 23,00
[13 empty] | 42,00 | 123,12
|  | Cadauno |  | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 61,560 | 21,00 |  | 123,12 | 42,00 | 123,12
12 | INSTALLAZIONE APPARATI DI RETE L3 - INSTALLAZIONE HARDWARE ALL'INTERNO DEL RACK DI APPPARATI LAYER 3, INCLUSO EVENTUALE INSERIMENTO DEI SINGOLI MODULI SFP (COMPRESA ALIMENTAZIONE DELL'APPARATO).
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 3,00 |  | 1,00 | 3,00 |  | 23,000 | 69,00 | 69,00
[13 empty] | 63,00 | 63,00
|  | Cadauno |  | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 63,000 | 63,00 |  | 63,00 | 63,00 | 63,00
13 | Configurazione di base SAN_SWITCH – Verifica funzionamento hardware, installazione e aggiornamento del BIOS, installazione e configurazione, indirizzamento per attivazione
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 16,00 |  | 1,00 | 16,00 |  | 23,000 | 368,00 | 368,00
[13 empty] | 336,00 | 336,00
|  | Cadauno |  | 1,00 | 16,00 |  |  |  | 336,000 | 336,00 |  | 336,00 | 336,00 | 336,00
14 | Fornitura di connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica, compresa la bussola, gli accessori.
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 0,20 |  | 1,00 | 4,80 |  | 23,000 | 4,60 | 4,60
| BUSSOLA LC-LC DUPLEX MM OM3 AQUA | Cadauno | 0,50 |  | 0,00 | 12,00 |  | 2,790 | 1,40 | 0,00
[13 empty] | 100,80 | 134,40
|  | Cadauno |  | 24,00 | 0,20 |  |  |  | 5,600 | 4,20 |  | 134,40 | 100,80 | 134,40
15 | Fornitura di cavo con fibre multimodali 50/125 OM4 LSZH B2CA-S1,D1,A1, armatura dielettrica realizzata con filati in ... zione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi. 6 FIBRE
| 6 FIBRE 50/125 OM4 LSZH B2CA-S1,D1,A1 | m | 1,00 |  | 0,00 | 450,00 |  | 2,260 | 2,26 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 1.017,00
|  | m |  | 450,00 | 0,00 |  |  |  | 2,260 | 0,00 |  | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00
16 | Fornitura di cavo con fibre multimodali 9/125 OS1 LSZH B2CA-S1,D1,A1, armatura dielettrica realizzata con filati in ... zione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi. 24 FIBRE
| CAVO 12FO 9/125 ARM. DIEL. LSZH CONNET | m | 1,80 |  | 0,00 | 1.980,00 |  | 1,370 | 2,47 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 2.717,00
|  | m |  | 1.100,00 | 0,00 |  |  |  | 2,470 | 0,00 |  | 2.717,00 | 0,00 | 2.717,00
17 | Fornitura in opera di strutture in acciaio composte da pezzi fucinati, stampati, sagomati, lavorati con macchine utensili, saldati, rifiniti con lima a taglio grosso, bullonati, ecc., quali staffe, collari, bracci, paletti di terra, mensole, telai reggicavi, telai e profilati di coronamento di canali o pozzetti, ecc.:per ogni struttura in acciaio
| S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41 S=2,0 3M Z | m | 0,10 |  | 0,00 | 26,00 |  | 11,750 | 1,18 | 0,00
| SERIE_SUPPORTI PUNTA MENSOLA PG3 LARGHEZZA_400MM IN_ACCIAIO_ZINCATO | Cadauno | 0,05 |  | 0,00 | 13,00 |  | 7,980 | 0,40 | 0,00
| SERIE_SUPPORTI PUNTA MENSOLA PG3 LARGHEZZA_300MM IN_ACCIAIO_ZINCATO | Cadauno | 0,05 |  | 0,00 | 13,00 |  | 5,810 | 0,29 | 0,00
| P31-CURVA PIANA 90° BASE 200X75 Z | Cadauno | 0,07 |  | 0,00 | 18,20 |  | 28,150 | 1,97 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 998,40
|  | kg |  | 260,00 | 0,00 |  |  |  | 3,840 | 0,00 |  | 998,40 | 0,00 | 998,40
18 | Fornitura di canalette in acciaio, zincate a caldo o verniciate con due mani di antiruggine grigia sia all'interno che all'esterno compresi i coperchi, delle dimensioni di cui al disegno TT 2044 delle FS o ad eventuali modifiche dello stesso, il tutto ad esclusivo giudizio della dirigenza dei lavori
| SERIE_P31 CANALE_METALLICO FORATO LUNGHEZZA_3MT LARGHEZZA_200MM ALTEZZA_75MM IN_ACCIAIO_ZINCATO | m | 0,22 |  | 0,00 | 57,20 |  | 12,950 | 2,85 | 0,00
| F31-Giunto mensola EZ | Cadauno | 0,30 |  | 0,00 | 78,00 |  | 0,900 | 0,27 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 811,20
|  | kg |  | 260,00 | 0,00 |  |  |  | 3,120 | 0,00 |  | 811,20 | 0,00 | 811,20
19 | sovrapprezzo qualora la posa delle canalette avvenga ad altezza superiore a 1,8 m dal piano di calpestio, dove è necessario l'uso di scale o ponteggi
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 0,02 |  | 1,00 | 6,00 |  | 23,000 | 0,46 | 0,46
[13 empty] | 126,00 | 126,00
|  | m |  | 300,00 | 0,02 |  |  |  | 0,420 | 0,42 |  | 126,00 | 126,00 | 126,00
20 | Posa in opera di canaletta in acciaio appoggiata o fissata su opere murarie o metalliche.posa in opera di canaletta in acciaio della sezione da 185 a 400 cm²
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 0,10 |  | 1,00 | 37,20 |  | 23,000 | 2,30 | 2,30
[13 empty] | 781,20 | 781,20
|  | m |  | 372,00 | 0,10 |  |  |  | 2,100 | 2,10 |  | 781,20 | 781,20 | 781,20
21 | Posa in opera di cavi (escluso fili e corde di cui alla voce EI.CV.P.2 07) di qualsiasi tipo di isolamento ed a qualsiasi numero di conduttori incluse le trecce nude ed i cavi telefonici da esterno mediante infilaggio entro fori, tubi, canalette, ecc
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 0,08 |  | 1,00 | 280,00 |  | 23,000 | 1,84 | 1,84
[13 empty] | 5.880,00 | 5.880,00
|  | m |  | 3.500,00 | 0,08 |  |  |  | 1,680 | 1,68 |  | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00
22 | Posa in opera di cavi (escluso fili e corde di cui alla voce EI.CV.P.2 07) di qualsiasi tipo di isolamento ed a qualsiasi numero di conduttori incluse le trecce nude ed i cavi telefonici da esterno mediante infilaggio entro fori, tubi, canalette, ecc
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 0,08 |  | 1,00 | 224,00 |  | 23,000 | 1,84 | 1,84
[13 empty] | 4.704,00 | 4.704,00
|  | m |  | 2.800,00 | 0,08 |  |  |  | 1,680 | 1,68 |  | 4.704,00 | 4.704,00 | 4.704,00
23 | Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio, di qualsiasi sezione del conduttore. Per cadaun conduttore.
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 0,02 |  | 1,00 | 0,72 |  | 23,000 | 0,46 | 0,46
[13 empty] | 15,12 | 15,12
|  | Cadauno |  | 36,00 | 0,02 |  |  |  | 0,420 | 0,42 |  | 15,12 | 15,12 | 15,12
24 | Fornitura di Moduli di interfaccia per switch di accesso e distribuzione Rete Lan FORNITURA DI MODULI DI INTERFACCIA SFP per gli switch di Accesso e Distribuzione Rete Lan, per l’utilizzo di Fibra Ottica Multi Modale con interfaccia SC. Distanze min
| MODULO SFP DI COLLEGAMENTO COMPRENSIVO DI BRETELLA LC LC 2 MT | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 2,00 |  | 180,000 | 180,00 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 360,00
|  | Cadauno |  | 2,00 | 0,00 |  |  |  | 180,000 | 0,00 |  | 360,00 | 0,00 | 360,00
25 | Fornitura di armadio per impianti IAP di tipo A
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 112,00 |  | 1,00 | 112,00 |  | 23,000 | 2.576,00 | 2.576,00
[13 empty] | 2.352,00 | 2.352,00
|  | Cadauno |  | 1,00 | 112,00 |  |  |  | 2.352,000 | 2.352,00 |  | 2.352,00 | 2.352,00 | 2.352,00
26 | Fornitura a piè d'opera di accessori per armadi rack (6 prese)
| MULTIPRESA DA RACK 8 POSTI ITA | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 1,00 |  | 13,910 | 13,91 | 0,00
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 0,08 |  | 1,00 | 0,08 |  | 23,000 | 1,84 | 1,84
[13 empty] | 1,68 | 15,59
|  | Cadauno |  | 1,00 | 0,08 |  |  |  | 15,590 | 1,68 |  | 15,59 | 1,68 | 15,59
27 | Fornitura in opera di pannello passacavi fino a 3U o cieco
| PANNELLO PASSACAVI 1UNITA_RACK MONTAGGIO_RACK19 COLORE_NERO | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 4,00 |  | 6,790 | 6,79 | 0,00
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 0,04 |  | 1,00 | 0,16 |  | 23,000 | 0,92 | 0,92
[13 empty] | 3,36 | 30,52
|  | Cadauno |  | 4,00 | 0,04 |  |  |  | 7,630 | 0,84 |  | 30,52 | 3,36 | 30,52
28 | Fornitura in opera di terminazione di cavo a fibre ottiche 4/12 fibre di qualsiasi tipologia
| NOLEGGIO OTDR | Cadauno | 0,05 |  | 0,00 | 0,60 |  | 300,000 | 15,00 | 0,00
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 0,50 |  | 1,00 | 6,00 |  | 23,000 | 11,50 | 11,50
[13 empty] | 126,01 | 306,00
|  | Cadauno |  | 12,00 | 0,50 |  |  |  | 25,500 | 10,50 |  | 306,00 | 126,01 | 306,00
29 | Posa in opera e prima configurazione (indirizzo IP) di indicatore di binario da marciapiede, monofacciale con tecnologia a LED con/senza orologio - Bn(mf) LED/CO.
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 2,00 |  | 1,00 | 24,00 |  | 23,000 | 46,00 | 46,00
[13 empty] | 504,00 | 504,00
|  | Cadauno |  | 12,00 | 2,00 |  |  |  | 42,000 | 42,00 |  | 504,00 | 504,00 | 504,00
30 | Fornitura e posa in opera di pulsante avvisatore manuale di allarme incendio con segnale analogico in uscita, con azionamento
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 0,30 |  | 1,00 | 1,20 |  | 23,000 | 6,90 | 6,90
| SERIE_42RV QUADRO DA_PARETE CON_PULSANTE DI_EMERGENZA ILLUMINABILE CON_VETRO GRADO_PROTEZIONE_IP55 COLORE_ROSSO | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 4,00 |  | 21,500 | 21,50 | 0,00
[13 empty] | 25,20 | 111,20
|  | Cadauno |  | 4,00 | 0,30 |  |  |  | 27,800 | 6,30 |  | 111,20 | 25,20 | 111,20
31 | Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico a LED di allarme per rivelatori di incendio, collegato allo zoccolo di qualsiasi tipo di rivelatore. Protetto contro le inversioni di polarità, montato a parete o a controsoffitto
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 1,00 |  | 1,00 | 3,00 |  | 23,000 | 23,00 | 23,00
[13 empty] | 63,00 | 63,00
|  | Cadauno |  | 3,00 | 1,00 |  |  |  | 21,000 | 21,00 |  | 63,00 | 63,00 | 63,00
32 | Rivelatore a contatto magnetico a triplo bilanciamento da incasso per infissi interni, con dispositivo antistrappo, 2° livello prestazionale definito dalla CEI 79-2
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 1,00 |  | 1,00 | 6,00 |  | 23,000 | 23,00 | 23,00
| CONTATTO_MAGNETICO IN_ALLUMINIO FILARE PER_INFISSO IN_METALLO | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 6,00 |  | 16,410 | 16,41 | 0,00
[13 empty] | 125,99 | 224,46
|  | Cadauno |  | 6,00 | 1,00 |  |  |  | 37,410 | 21,00 |  | 224,46 | 125,99 | 224,46
33 | Cavi per controllo accessi ed antintrusione, tipo FM10HM1 (PH30), sezione 2x0,75+ 4x0,22 mmq
| CAVO_ANTINTRUSIONE SCHERMATO 2X0,50+4X0,22MMQ COLORE_BIANCO CONFORME_CPR CCA S3 D1 A3 | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 400,00 |  | 0,420 | 0,42 | 0,00
|  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,000 | 0,00 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 168,00
|  | m |  | 400,00 | 0,00 |  |  |  | 0,420 | 0,00 |  | 168,00 | 0,00 | 168,00
34 | Maggiorazione qualora il piano dei sostegni di appoggio del cavo sia ad altezza maggiore di metri 2 dal piano di calpestio o terreno sottostante ovvero all'esterno di ponti, muri, viadotti, ecc.per ogni cavo
[13 empty] | 0,00 | 0,00
|  | m |  | 3.200,00 | 0,00 |  |  |  | 0,000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00
35 | Maggiorazione qualora il piano dei sostegni di appoggio del cavo sia ad altezza maggiore di metri 2 dal piano di calpestio o terreno sottostante ovvero all'esterno di ponti, muri, viadotti, ecc.per ogni cavo
[13 empty] | 0,00 | 0,00
|  | m |  | 2.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00
36 | Fornitura di quadro elettrico da parete o da incasso (centralino) di tipo prefabbricato per impianti b.t., costituito da un armadietto in materiale termoplastico con portella di chiusura, particolarmente adatto al contenimento di apparecchiature di comando e protezione del tipo componibile modulare da montare su profilato posto all'interno del quadro alla profondità di circa cm 12. per decimetro quadrato di superficie frontale del quadro
| SERIE_40CD CENTRALINO DA_PARETE COLORE_GRIGIO PORTELLA COLORE_FUME GRADO_PROTEZIONE_IP65 54MODULI GUIDA_DIN 3FILE | Cadauno | 0,02 |  | 0,00 | 1,00 |  | 115,010 | 2,30 | 0,00
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 0,04 |  | 1,00 | 2,00 |  | 23,000 | 0,92 | 0,92
[13 empty] | 42,00 | 157,00
|  | decimetro quadrato |  | 50,00 | 0,04 |  |  |  | 3,140 | 0,84 |  | 157,00 | 42,00 | 157,00
37 | Fornitura e posa di quadro QE.TORN. BIN. 22-23 e SOTTOPASSO 2 come descritto nell'elaborato di progetto IE-05
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 16,00 |  | 1,00 | 16,00 |  | 23,000 | 368,00 | 368,00
| Quadroelettrico QETSP2 come da specifica exteem | a corpo | 1,00 |  | 0,00 | 1,00 |  | 4.682,700 | 4.682,70 | 0,00
offerta SAE
[13 empty] | 335,75 | 5.018,70
|  | Cadauno |  | 1,00 | 16,00 |  |  |  | 5.018,700 | 335,75 |  | 5.018,70 | 335,75 | 5.018,70
38 | Logistica e servizi igienico assistenziali
[13 empty] | 0,00 | 0,00
|  | a corpo |  | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00
39 | Opere provvisionali e mezzi
[13 empty] | 0,00 | 0,00
|  | a corpo |  | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00
40 | Cavo di rete a 4 coppie UTP 4x2x24AWG cat. 6e con guaina LSZH per posa in interno Fornitura a piè d'opera di cavo di rete UTP a 4 coppie 4x2x24AWG cat. 6e con guaina LSZH per posa in interno
| CAVO_TRASMISSIONE_DATI U/UTP CATEGORIA_6 LSZH B2CA 4X2XAWG23 GUAINA IN_POLIETILENE COLORE_ARANCIONE | m | 1,00 |  | 0,00 | 1.300,00 |  | 0,690 | 0,69 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 897,00
|  | m |  | 1.300,00 | 0,00 |  |  |  | 0,690 | 0,00 |  | 897,00 | 0,00 | 897,00
41 | Fornitura in opera di Pannello patch 19'' schermato 24 porte 8 poli RJ45 per reti categoria 6 - 1U schermatura completa. Pannello di permutazione con connettori RJ45 STP Cat. 6 da 8 poli inclusi, ogni connettore ha le strisce LSA, con codici colore secondo la codifica EIA/TIA 568 A & B. Frontalino in metallo, specifiche EIA/TIA 568. Per installazione su armadi 19" (pannello di distribuzione). Prodotto secondo prestazioni del collegamento Classe E, per un massimo di 250MHz, EN 50173 e ISO/IEC 11801. Prese schermate RJ45. Possibilità di fissaggio per fascette, messa a terra centrale. Materiale della custodia: SECC, elettrozincato 1,5 mm, acciaio laminato a freddo secondo EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  | 23,000 | 23,00 | 23,00
| PATCH_PANEL 24PORTE RJ45 CATEGORIA_6 UTP 1UNITA_RACK MONTAGGIO_RACK19 | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 1,00 |  | 21,000 | 21,00 | 0,00
[13 empty] | 21,00 | 42,00
|  | Cadauno |  | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 42,000 | 21,00 |  | 42,00 | 21,00 | 42,00
42 | Fornitura a piè d’opera di armadio 19" fino a 24U in versione indoor con porta di chiusura con vetro.
| btnet - armadio 24U 800X800 linkeo | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 1,00 |  | 369,000 | 369,00 | 0,00
| btnet - zoccolo per armadio 800x800 linkeo | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 1,00 |  | 64,260 | 64,26 | 0,00
| btnet - kit 2 ventole armadio linkeo | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 1,00 |  | 57,760 | 57,76 | 0,00
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 3,00 |  | 1,00 | 3,00 |  | 23,000 | 69,00 | 69,00
[13 empty] | 62,99 | 554,02
|  | Cadauno |  | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 554,020 | 62,99 |  | 554,02 | 62,99 | 554,02
43 | Fornitura a pie d'opera di UPS trifase-trifase 20 kVA/16 kW parallelabile
| CSS CBT 15 A0 | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 1,00 |  | 4.591,000 | 4.591,00 | 0,00
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 16,00 |  | 1,00 | 16,00 |  | 23,000 | 368,00 | 368,00
[13 empty] | 336,02 | 4.927,00
|  | Cadauno |  | 1,00 | 16,00 |  |  |  | 4.927,000 | 336,02 |  | 4.927,00 | 336,02 | 4.927,00
44 | Fornitura a pie d'opera di banco batterie per UPS di cui alla voce TC.RR.F.1012.A per scarica in 60'
| BTC 1600 480V BB V5 | Cadauno | 0,50 |  | 0,00 | 1,00 |  | 8.216,000 | 4.108,00 | 0,00
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 8,00 |  | 1,00 | 16,00 |  | 23,000 | 184,00 | 184,00
[13 empty] | 336,09 | 8.552,00
|  | Cadauno |  | 2,00 | 8,00 |  |  |  | 4.276,000 | 168,05 |  | 8.552,00 | 336,09 | 8.552,00
45 | Fornitura di bretelle in fibra ottica da interno di qualsiasi tipo.
| BRETELLA LC-LC 50/125 OM3 1MT | Cadauno | 0,50 |  | 0,00 | 10,00 |  | 7,850 | 3,93 | 0,00
[13 empty] | 0,00 | 78,60
|  | Cadauno |  | 20,00 | 0,00 |  |  |  | 3,930 | 0,00 |  | 78,60 | 0,00 | 78,60
46 | Posa in opera di telecamera
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 1,00 |  | 1,00 | 12,00 |  | 23,000 | 23,00 | 23,00
[13 empty] | 252,00 | 252,00
|  | Cadauno |  | 12,00 | 1,00 |  |  |  | 21,000 | 21,00 |  | 252,00 | 252,00 | 252,00
47 | Punto con doppia presa Trasmissione dati RJ45
| BTNET - MATIX RJ45 TOOLLESS UTP CAT6 | Cadauno | 2,00 |  | 0,00 | 4,00 |  | 9,200 | 18,40 | 0,00
| OPERAIO SPECIALIZZATO 4 LIVELLO | h | 1,00 |  | 1,00 | 2,00 |  | 23,000 | 23,00 | 23,00
| SERIE_IDROBOX PLACCA AUTOPORTANTE GRADO_PROTEZIONE_IP55 PER_SCATOLA_DA_INCASSO 3MODULI SERIE_LUNA SERIE_LIVING_LIGHT SERIE_LIVING_LIGHT_TECH COLORE_GRIGIO | Cadauno | 1,00 |  | 0,00 | 2,00 |  | 8,750 | 8,75 | 0,00
[13 empty] | 42,00 | 96,30
|  | Cadauno |  | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 48,150 | 21,00 |  | 96,30 | 42,00 | 96,30
Importo Lavori Euro | [11 empty] | 54.434,65 | 16.678,89 | 54.434,65
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro | [11 empty] | 54.434,65 | 16.678,89 | 54.434,65
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 10,00% su 54.434,65 Euro | [11 empty] | -5.443,47 | -1.667,89 | -5.443,47
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro | [11 empty] | 48.991,18 | 15.011,00 | 48.991,18
Importo Netto Euro | [11 empty] | 48.991,18 | 15.011,00 | 48.991,18
- 13 -