## Sheet
14/01/2026
0065-23 ENEL GP Revamping Quadri MT C.le San Lazzaro
N. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' |  |  |  |  | PREZZO |  |  | TOT. | IMPORTO | IMPORTO MAN. | IMPORTO TOT.
|  |  | COMP. | ART. | MAN. | FAB. |  | COMP. | ART. | MAN.
1 | CONDOTTO AERAULICO IN LAMIERA ZINCATA E ACCESSORI PER L'EVACUAZIONE DEL GAS SF6 [033232c] spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm
| Canalizzazione Aeraulica per scarico gas SF6 | m² | 1 |  | 0 | 50 |  | 15 | 15 | 0
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.03 |  | 1 | 1.5 |  | 23 | 0.69 | 0.69
[13 empty] | 34.5 | 784.5
|  | m² |  | 50 | 0.03 |  |  |  | 15.69 | 0.69 |  | 784.5 | 34.5 | 784.5
2 | [033233] Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo UNI EN 14239 e guida AICARR, es [033233a] spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm
| Opere in ferro strutture di sostegno, staffaggi, rete antivolatile | kg | 0.7 |  | 0 | 210 |  | 7 | 4.9 | 0
[13 empty] | 0 | 1470
|  | kg |  | 300 | 0 |  |  |  | 4.9 | 0 |  | 1470 | 0 | 1470
3 | [M01024] Installatore 5a categoria: [M01024b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| operaio specializzato di 5° livello | h | 1 |  | 1 | 32 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 736 | 736
|  | h |  | 32 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 736 | 736 | 736
4 | [M01024] Installatore 5a categoria: [M01024b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| operaio specializzato di 5° livello | h | 1 |  | 1 | 48 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 1104 | 1104
|  | h |  | 48 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 1104 | 1104 | 1104
5 | [M01024] Installatore 5a categoria: [M01024b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| operaio specializzato di 5° livello | h | 1 |  | 1 | 48 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 1104 | 1104
|  | h |  | 48 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 1104 | 1104 | 1104
6 | [M01024] Installatore 5a categoria: [M01024b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| operaio specializzato di 5° livello | h | 1 |  | 1 | 32 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 736 | 736
|  | h |  | 32 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 736 | 736 | 736
7 | [M01024] Installatore 5a categoria: [M01024b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| operaio specializzato di 5° livello | h | 1 |  | 1 | 120 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 2760 | 2760
|  | h |  | 120 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 2760 | 2760 | 2760
8 | [M01024] Installatore 5a categoria: [M01024b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| operaio specializzato di 5° livello | h | 1 |  | 1 | 120 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 2760 | 2760
|  | h |  | 120 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 2760 | 2760 | 2760
9 | [M01024] Installatore 5a categoria: [M01024b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| operaio specializzato di 5° livello | h | 1 |  | 1 | 16 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 368 | 368
|  | h |  | 16 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 368 | 368 | 368
10 | [M01024] Installatore 5a categoria: [M01024b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| operaio specializzato di 5° livello | h | 1 |  | 1 | 120 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 2760 | 2760
|  | h |  | 120 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 2760 | 2760 | 2760
11 | [M01024] Installatore 5a categoria: [M01024b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| operaio specializzato di 5° livello | h | 1 |  | 1 | 64 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 1472 | 1472
|  | h |  | 64 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 1472 | 1472 | 1472
12 | [M01024] Installatore 5a categoria: [M01024b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| operaio specializzato di 5° livello | h | 1 |  | 1 | 27 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 621 | 621
|  | h |  | 27 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 621 | 621 | 621
13 | [M01024] Installatore 5a categoria: [M01024b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| operaio specializzato di 5° livello | h | 1 |  | 1 | 24 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 552 | 552
|  | h |  | 24 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 552 | 552 | 552
14 | [M01025] Installatore 4a categoria: [M01025b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| Operaio di 4 livello manodopera | h | 1 |  | 1 | 32 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 736 | 736
|  | h |  | 32 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 736 | 736 | 736
15 | [M01025] Installatore 4a categoria: [M01025b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| Operaio di 4 livello manodopera | h | 1 |  | 1 | 48 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 1104 | 1104
|  | h |  | 48 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 1104 | 1104 | 1104
16 | [M01025] Installatore 4a categoria: [M01025b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| Operaio di 4 livello manodopera | h | 1 |  | 1 | 48 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 1104 | 1104
|  | h |  | 48 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 1104 | 1104 | 1104
17 | [M01025] Installatore 4a categoria: [M01025b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| Operaio di 4 livello manodopera | h | 1 |  | 1 | 32 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 736 | 736
|  | h |  | 32 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 736 | 736 | 736
18 | [M01025] Installatore 4a categoria: [M01025b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| Operaio di 4 livello manodopera | h | 1 |  | 1 | 120 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 2760 | 2760
|  | h |  | 120 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 2760 | 2760 | 2760
19 | [M01025] Installatore 4a categoria: [M01025b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| Operaio di 4 livello manodopera | h | 1 |  | 1 | 144 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 3312 | 3312
|  | h |  | 144 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 3312 | 3312 | 3312
20 | [M01025] Installatore 4a categoria: [M01025b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| Operaio di 4 livello manodopera | h | 1 |  | 1 | 16 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 368 | 368
|  | h |  | 16 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 368 | 368 | 368
21 | [M01025] Installatore 4a categoria: [M01025b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| Operaio di 4 livello manodopera | h | 1 |  | 1 | 192 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 4416 | 4416
|  | h |  | 192 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 4416 | 4416 | 4416
22 | [M01025] Installatore 4a categoria: [M01025b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| Operaio di 4 livello manodopera | h | 1 |  | 1 | 64 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 1472 | 1472
|  | h |  | 64 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 1472 | 1472 | 1472
23 | [M01025] Installatore 4a categoria: [M01025b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| Operaio di 4 livello manodopera | h | 1 |  | 1 | 16 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 368 | 368
|  | h |  | 16 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 368 | 368 | 368
24 | [M01025] Installatore 4a categoria: [M01025b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| Operaio di 4 livello manodopera | h | 1 |  | 1 | 27 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 621 | 621
|  | h |  | 27 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 621 | 621 | 621
25 | [M01025] Installatore 4a categoria: [M01025b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| Operaio di 4 livello manodopera | h | 1 |  | 1 | 24 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 552 | 552
|  | h |  | 24 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 552 | 552 | 552
26 | [M01035] Operatore tecnico: [M01035b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| Assistenza all' Operatore tecnico con strumentazione Meger per misure di isolamento sui cavi comprende almeno tre tratte! | h | 1 |  | 1 | 32 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 736 | 736
|  | h |  | 32 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 736 | 736 | 736
27 | [M01035] Operatore tecnico: [M01035b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
| Assistenza all' Operatore tecnico con strumentazione Meger per misure di isolamento sui cavi comprende almeno tre tratte! | h | 1 |  | 1 | 80 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 1840 | 1840
|  | h |  | 80 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 1840 | 1840 | 1840
28 | COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DELLE GARZE DEI CAVI MT A TERRA FPO CAVI [025001] Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolat [025001e] sezione 6 mmq
| FG17 450/750V 1 X 6 G/V | m | 1 |  | 0 | 300 |  | 1.18 | 1.18 | 0
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.02 |  | 1 | 6 |  | 23 | 0.46 | 0.46
[13 empty] | 138 | 492
|  | m |  | 300 | 0.02 |  |  |  | 1.64 | 0.46 |  | 492 | 138 | 492
29 | FPO [025001f] sezione 10 mmq
| FG17 450/750V 1 X 10 G/V | m | 1 |  | 0 | 300 |  | 1.57 | 1.57 | 0
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.03 |  | 1 | 9 |  | 23 | 0.69 | 0.69
[13 empty] | 207 | 678
|  | m |  | 300 | 0.03 |  |  |  | 2.26 | 0.69 |  | 678 | 207 | 678
30 | [025001] Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolat [025001j] sezione 50 mmq
| FG17 450/750V 1 X 10 G/V | m | 1 |  | 0 | 200 |  | 1.57 | 1.57 | 0
| Operaio di 4 livello manodopera | h | 0.03 |  | 1 | 6 |  | 23 | 0.69 | 0.69
[13 empty] | 138 | 452
|  | m |  | 200 | 0.03 |  |  |  | 2.26 | 0.69 |  | 452 | 138 | 452
31 | Installazione canalizzazione di servizio per i cavi di controllo e segnalazione [025070] Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: [025070m] sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10
| canalizzazione tipo passerella 500x80 completa di coperchio | m | 1 |  | 0 | 40 |  | 45 | 45 | 0
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.17 |  | 1 | 6.8 |  | 23 | 3.91 | 3.91
[13 empty] | 156.4 | 1956.4
|  | m |  | 40 | 0.17 |  |  |  | 48.91 | 3.91 |  | 1956.4 | 156.4 | 1956.4
32 | Installazione canalizzazione di servizio cavi di controlo e segnalazione [025074] Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: [025074m] sezione 500 x 100 mm, spessore 10/10
| pezzi speciali curva a salire e curva a scendere per canalizzazione da 500 | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 35 | 35 | 0
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.17 |  | 1 | 1.36 |  | 23 | 3.91 | 3.91
[13 empty] | 31.28 | 311.28
|  | Cadauno |  | 8 | 0.17 |  |  |  | 38.91 | 3.91 |  | 311.28 | 31.28 | 311.28
33 | [073023] Morsetto per bandella e tondo
| supporti, giunti,bulloneria per bandella | cad | 1 |  | 0 | 400 |  | 0.05 | 0.05 | 0
[13 empty] | 0 | 20
|  | Cadauno |  | 400 | 0 |  |  |  | 0.05 | 0 |  | 20 | 0 | 20
34 | [073054] Morsetto terminale, tipo base: costituito da vite, rondella e dado esagonale: [073054b] in ottone
| capicorda per terra 6/10mm | Cadauno | 1 |  | 0 | 42 |  | 2.6 | 2.6 | 0
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.08 |  | 1 | 3.36 |  | 23 | 1.84 | 1.84
[13 empty] | 77.28 | 186.48
|  | Cadauno |  | 42 | 0.08 |  |  |  | 4.44 | 1.84 |  | 186.48 | 77.28 | 186.48
35 | [073056] Morsetto terminale, tipo base: in ghisa zincata con sostegno per flange: [073056a] spessore sino a 12 mm
| capicorda per terra 6/10mm | Cadauno | 1 |  | 0 | 20 |  | 2.6 | 2.6 | 0
[13 empty] | 0 | 52
|  | Cadauno |  | 20 | 0 |  |  |  | 2.6 | 0 |  | 52 | 0 | 52
36 | [073056] Morsetto terminale, tipo base: in ghisa zincata con sostegno per flange: [073056b] spessore sino a 20 mm
| CAPICORDA | Cadauno | 1 |  | 0 | 10 |  | 0.4 | 0.4 | 0
[13 empty] | 0 | 4
|  | Cadauno |  | 10 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 |  | 4 | 0 | 4
37 | [073056] Morsetto terminale, tipo base: in ghisa zincata con sostegno per flange: [073056b] spessore sino a 20 mm
| CAPICORDA | Cadauno | 1 |  | 0 | 54 |  | 0.4 | 0.4 | 0
[13 empty] | 0 | 21.6
|  | Cadauno |  | 54 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 |  | 21.6 | 0 | 21.6
38 | [073065] Supporto in acciaio zincato: per bandella: [073065c] larghezza sino a 40 mm
| supporti, giunti,bulloneria per bandella | cad | 1 |  | 0 | 100 |  | 0.05 | 0.05 | 0
[13 empty] | 0 | 5
|  | Cadauno |  | 100 | 0 |  |  |  | 0.05 | 0 |  | 5 | 0 | 5
39 | Collegamento bandella equipotenziale QE [075006] Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata: a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio: [075006h] sezione 50 x 4 mm
| bandella zincata 50x4mm | m | 1 |  | 0 | 200 |  | 2.9 | 2.9 | 0
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.17 |  | 1 | 34 |  | 23 | 3.91 | 3.91
[13 empty] | 782 | 1362
|  | m |  | 200 | 0.17 |  |  |  | 6.81 | 3.91 |  | 1362 | 782 | 1362
40 | MISURE DI ISOLAMENTO DEI CAVI ESISTENTI ( VOCE ASSIMILATA ) - VALIDA PER 3 CONDUTTURE TRIPOLARI [103024b] strumentazione base per impianti monofase e trifase con analisi completa qualità di rete in conformità alla norma EN 50160
| PRESTAZIONE PROFESSIONALE per misure di isolamento sui cavi | a corpo | 1.5 |  | 0 | 4.5 |  | 1000 | 1500 | 0
[13 empty] | 0 | 4500
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 1500 | 0 |  | 4500 | 0 | 4500
41 | CAPICORDA - TESTE TERMINALI MEDIA TENESIONE (VOCE ASSIMILATA) [113006] Accessori per: [113005] Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151: tensione primaria fino a 24 kV: [113006f] terna di prese/connettori ad innesto rapido tipo Elastimold, tensione fino a 20 kV, portata 250 A
| capicorda più kit di isolamento per terminali di media tensione per interno 12/20kV 240 | Cadauno | 1 |  | 0 | 18 |  | 40 | 40 | 0
| Operaio specializzato 4 livello | h | 4 |  | 1 | 72 |  | 23 | 92 | 92
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1656 | 2376
|  | Cadauno |  | 18 | 4 |  |  |  | 132 | 92 |  | 2376 | 1656 | 2376
42 | FPO CAVI DI MEDIA TENSIONE [115049] Cavo unipolare RG7H1R rigido isolato con gomma etilenpropilenica, tensione d'esercizio 12 kV - 20 kV: [115049h] sezione 240 mmq
| cavo di media tensione RG26H1M16 1X240 12/20kV | m | 0.7 |  | 0 | 252 |  | 38.23 | 26.76 | 0
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.2 |  | 1 | 72 |  | 23 | 4.6 | 4.6
[13 empty] | 1656 | 11289.6
|  | m |  | 360 | 0.2 |  |  |  | 31.36 | 4.6 |  | 11289.6 | 1656 | 11289.6
43 | [195009] Assistenza muraria per impianti elettrici incassati, relativa all'esecuzione di tracce e brecce su muratura di mattoni pieni, effettuate a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la muratura degli elementi, la chiusura delle tracce [195009a] per dorsale con percorso dei tubi protettivi interni alla parete, inclusa l'apertura di brecce per scatole di derivazione
| Opere murarie demolizione e rispristino | h | 0.33 |  | 1 | 10.56 |  | 23 | 7.59 | 7.59
| Materiale Edile cemento, sabbia, premiscelati | a corpo | 1 |  | 0 | 32 |  | 30 | 30 | 0
[13 empty] | 242.88 | 1202.88
|  | Cadauno |  | 32 | 0.33 |  |  |  | 37.59 | 7.59 |  | 1202.88 | 242.88 | 1202.88
44 | [195009] Assistenza muraria per impianti elettrici incassati, relativa all'esecuzione di tracce e brecce su muratura di mattoni pieni, effettuate a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la muratura degli elementi, la chiusura delle tracce [195009a] per dorsale con percorso dei tubi protettivi interni alla parete, inclusa l'apertura di brecce per scatole di derivazione
| Opere murarie demolizione e rispristino | h | 0.33 |  | 1 | 6.6 |  | 23 | 7.59 | 7.59
| Materiale Edile cemento, sabbia, premiscelati | a corpo | 1 |  | 0 | 20 |  | 30 | 30 | 0
[13 empty] | 151.8 | 751.8
|  | Cadauno |  | 20 | 0.33 |  |  |  | 37.59 | 7.59 |  | 751.8 | 151.8 | 751.8
45 | [195024] Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.25 |  | 1 | 0.75 |  | 23 | 5.75 | 5.75
[13 empty] | 17.25 | 17.25
|  | m³ |  | 3 | 0.25 |  |  |  | 5.75 | 5.75 |  | 17.25 | 17.25 | 17.25
46 | [195030] Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio [195030c] per altezze da 5,4 m fino a 12 m
| Noleggio trabattello | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 150 | 150 | 0
[13 empty] | 0 | 300
|  | Cadauno |  | 2 | 0 |  |  |  | 150 | 0 |  | 300 | 0 | 300
47 | Smontaggio carter , vincoli, staffaggi e bandella equipotenziale - Rimozione Canali [205001] Rimozione di canale portacavi in lamiera, con coperchio e quota parte dei pezzi speciali, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discari [205001a] spessore lamiera 8/10 mm
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.08 |  | 1 | 24 |  | 23 | 1.84 | 1.84
[13 empty] | 552 | 552
|  | kg |  | 300 | 0.08 |  |  |  | 1.84 | 1.84 |  | 552 | 552 | 552
48 | [205001b] spessore lamiera 10/10 mm
| [M01025] Installatore 4a categoria: [M01025b] prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% | h | 0.17 |  | 1 | 42.5 |  | 23 | 3.91 | 3.91
[13 empty] | 977.5 | 977.5
|  | kg |  | 250 | 0.17 |  |  |  | 3.91 | 3.91 |  | 977.5 | 977.5 | 977.5
49 | [205003c] sezione da 301 a 600 cmq
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.17 |  | 1 | 6.8 |  | 23 | 3.91 | 3.91
[13 empty] | 156.4 | 156.4
|  | m |  | 40 | 0.17 |  |  |  | 3.91 | 3.91 |  | 156.4 | 156.4 | 156.4
50 | RIMOZIONE DI CAVI (controllo + potenza) [205008] Rimozione di cavo rigido unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: [205008a] sezione fino a 16 mmq
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.03 |  | 1 | 9 |  | 23 | 0.69 | 0.69
[13 empty] | 207 | 207
|  | kg |  | 300 | 0.03 |  |  |  | 0.69 | 0.69 |  | 207 | 207 | 207
51 | [205008b] sezione 16 ÷ 50 mmq
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.02 |  | 1 | 6 |  | 23 | 0.46 | 0.46
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 138 | 138
|  | kg |  | 300 | 0.02 |  |  |  | 0.46 | 0.46 |  | 138 | 138 | 138
52 | [205008c] sezione 50 ÷ 95 mmq
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.03 |  | 1 | 6 |  | 23 | 0.69 | 0.69
[13 empty] | 138 | 138
|  | kg |  | 200 | 0.03 |  |  |  | 0.69 | 0.69 |  | 138 | 138 | 138
53 | [205008d] sezione oltre 95 mmq
| Operaio specializzato 4 livello | h | 0.03 |  | 1 | 22.28 |  | 23 | 0.69 | 0.69
[13 empty] | 512.33 | 512.33
|  | kg |  | 742.5 | 0.03 |  |  |  | 0.69 | 0.69 |  | 512.33 | 512.33 | 512.33
54 | [N04150] Autogrù da: 20.000 kg: (voce assimilata per Muletto elettroeccanico elevatore) [N04150b] a freddo con operatore
| Eventuale noleggio di transpallet elettrici per la movimentazione | h | 1 |  | 0 | 40 |  | 30 | 30 | 0
[13 empty] | 0 | 1200
|  | h |  | 40 | 0 |  |  |  | 30 | 0 |  | 1200 | 0 | 1200
55
| Operaio specializzato 4 livello | h | 150 |  | 1 | 150 |  | 23 | 3450 | 3450
| Materiale verifiche amianto | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 1000 | 1000 | 0
[13 empty] | 3450.09 | 4450
|  | a corpo |  | 1 | 150 |  |  |  | 4450 | 3450.09 |  | 4450 | 3450.09 | 4450
56
| Operaio specializzato 4 livello | h | 200 |  | 1 | 200 |  | 23 | 4600 | 4600
| Materiale vario | a corpo | 1 |  | 0 | 1 |  | 12000 | 12000 | 0
[13 empty] | 4599.86 | 16600
|  | a corpo |  | 1 | 200 |  |  |  | 16600 | 4599.86 |  | 16600 | 4599.86 | 16600
Importo Lavori Euro | [11 empty] | 88262.02 | 51117.57 | 88262.02
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro | [11 empty] | 88262.02 | 51117.57 | 88262.02
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 49,17% su 88.262,02 Euro | [11 empty] | -43398.44 | -25134.51 | -43398.44
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro | [11 empty] | 44863.58 | 25983.06 | 44863.58
Importo Netto Euro | [11 empty] | 44863.58 | 25983.06 | 44863.58
- 13 -