## Sheet
14/01/2026
0065-24 ENEL CABINA MT VILLA SANTA MARIA
N. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' |  |  |  |  | PREZZO |  |  | TOT. | IMPORTO | IMPORTO MAN. | IMPORTO TOT.
|  |  | COMP. | ART. | MAN. | FAB. |  | COMP. | ART. | MAN.
1 | FPO SUPPORTO FISSA TUBO PVC 0,5÷3,5 in
| SUPPORTO A SCATTO TUBO D.25 GR.RAL7035 | Cadauno | 1 |  | 0 | 10 |  | 0.15 | 0.15 | 0
| operaio specializzato quarto livello | h | 0.08 |  | 1 | 0.8 |  | 23 | 1.84 | 1.84
[13 empty] | 18.4 | 19.9
|  | numero |  | 10 | 0.08 |  |  |  | 1.99 | 1.84 |  | 19.9 | 18.4 | 19.9
2 | FPO TERMINAZ. CAVI TRIPOLARI MT
| terminale termorestringente 95mmq | Cadauno | 1 |  | 0 | 9 |  | 12.57 | 12.57 | 0
| operaio specializzato quarto livello | h | 1.75 |  | 1 | 15.75 |  | 23 | 40.25 | 40.25
[13 empty] | 362.25 | 475.38
|  | numero |  | 9 | 1.75 |  |  |  | 52.82 | 40.25 |  | 475.38 | 362.25 | 475.38
3 | FPO TUBO RIGIDO PVC AUTOEST.20mm÷60mm
| UBO RIGIDO TIPO 3321 DIAM.25MM | m | 1 |  | 0 | 10 |  | 0.98 | 0.98 | 0
| operaio specializzato quarto livello | h | 0.3 |  | 1 | 3 |  | 23 | 6.9 | 6.9
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 69 | 78.8
|  | m |  | 10 | 0.3 |  |  |  | 7.88 | 6.9 |  | 78.8 | 69 | 78.8
4 | FPO CURVA PVC DA 0,5 A 3,5 in
| CURVA RAGGIO STR.DIAM.25MM | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 0.71 | 0.71 | 0
| operaio specializzato quarto livello | h | 0.08 |  | 1 | 0.16 |  | 23 | 1.84 | 1.84
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 3.68 | 5.1
|  | numero |  | 2 | 0.08 |  |  |  | 2.55 | 1.84 |  | 5.1 | 3.68 | 5.1
5 | CONNES. TRECCIA/CORDA RAME 50÷120 mmq
| NUDO 1X70 | m | 1 |  | 0 | 60 |  | 5.16 | 5.16 | 0
| operaio specializzato quarto livello | h | 0.2 |  | 1 | 12 |  | 23 | 4.6 | 4.6
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 276 | 585.6
|  | numero |  | 60 | 0.2 |  |  |  | 9.76 | 4.6 |  | 585.6 | 276 | 585.6
6 | FPO PUNTO PRESA O PUNTO COMANDO
| operaio specializzato quarto livello | h | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  | 23 | 11.5 | 11.5
| RESA IB INC.FUS.IP65 2PT16A220V | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 37.5 | 37.5 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 11.5 | 49
|  | numero |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 49 | 11.5 |  | 49 | 11.5 | 49
7 | FPO CAPICORDA A-M (CABUR)DA 95 A 630mmq
| capocorda MT 95mmq | Cadauno | 1 |  | 0 | 9 |  | 8.2 | 8.2 | 0
| operaio specializzato quarto livello | h | 1.75 |  | 1 | 15.75 |  | 23 | 40.25 | 40.25
[13 empty] | 362.25 | 436.05
|  | m |  | 9 | 1.75 |  |  |  | 48.45 | 40.25 |  | 436.05 | 362.25 | 436.05
8 | FPO CAVO MT UNIPOLARE RG7H1R 95÷600 mmq
| CAVO MT 95mmq | m | 1 |  | 0 | 649 |  | 16.19 | 16.19 | 0
| operaio specializzato quarto livello | h | 0.27 |  | 1 | 175.23 |  | 23 | 6.21 | 6.21
[13 empty] | 4030.29 | 14537.6
|  | m |  | 649 | 0.27 |  |  |  | 22.4 | 6.21 |  | 14537.6 | 4030.29 | 14537.6
9 | FPO F.OTTICA CON FIBRE SINGOLE
| 8 ARM CAVO OPT ARMATO 8 FIBRE | m | 1 |  | 0 | 300 |  | 0.91 | 0.91 | 0
| operaio specializzato quarto livello | h | 0.21 |  | 1 | 63 |  | 23 | 4.83 | 4.83
[13 empty] | 1449 | 1722
|  | m |  | 300 | 0.21 |  |  |  | 5.74 | 4.83 |  | 1722 | 1449 | 1722
10 | FPO GIUNTI PARALLELI PER COND.95÷630mmq
| connettore compressione MT 95 mmq | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 12.57 | 12.57 | 0
| operaio specializzato quarto livello | h | 10.5 |  | 1 | 126 |  | 23 | 241.5 | 241.5
| giunto termorestringente MT | Cadauno | 1 |  | 0 | 12 |  | 28.8 | 28.8 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2897.88 | 3394.44
|  | numero |  | 12 | 10.5 |  |  |  | 282.87 | 241.49 |  | 3394.44 | 2897.88 | 3394.44
11 | FPO CASS.T.PLAST. 30x60 ÷ 50x80 cm
| operaio specializzato quarto livello | h | 1 |  | 1 | 1 |  | 23 | 23 | 23
| CENTR.KAEDRA IP65 1 FILA12 MOD. | numero | 1 |  | 0 | 1 |  | 23.9 | 23.9 | 0
[13 empty] | 23 | 46.9
|  | numero |  | 1 | 1 |  |  |  | 46.9 | 23 |  | 46.9 | 23 | 46.9
12 | FPO PUNTAZZA A CROCE L=1,5 M
| DISP.FILETTATO/CU D.18 100/MS |  | 1 |  | 0 | 8 |  | 14.64 | 14.64 | 0
| operaio specializzato quarto livello | h | 1 |  | 1 | 8 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 184 | 301.12
|  | numero |  | 8 | 1 |  |  |  | 37.64 | 23 |  | 301.12 | 184 | 301.12
13 | Squadra Operativa 2 persone
| operaio specializzato quarto livello | h | 16 |  | 1 | 128 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 2944 | 2944
|  | giorno |  | 8 | 16 |  |  |  | 368 | 368 |  | 2944 | 2944 | 2944
14 | Squadra Operativa 4 persone;
| operaio specializzato quarto livello | h | 32 |  | 1 | 160 |  | 23 | 736 | 736
[13 empty] | 3680 | 3680
|  | giorno |  | 5 | 32 |  |  |  | 736 | 736 |  | 3680 | 3680 | 3680
15 | Autogrù portata fino a 5.000 Kg
| trasporto box | numero | 0.06 |  | 0 | 0.96 |  | 1220 | 73.2 | 0
[13 empty] | 0 | 1171.2
|  | h |  | 16 | 0 |  |  |  | 73.2 | 0 |  | 1171.2 | 0 | 1171.2
16 | Reverse engineering presso sede fornitor
| operaio specializzato quarto livello | h | 8 |  | 1 | 32 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 736 | 736
|  | giorno |  | 4 | 8 |  |  |  | 184 | 184 |  | 736 | 736 | 736
17 | Delimitazione dell’area di lavoro, realizzata con rete plastificata stampata arancione, h=2,00 m, sostenuta da ferri tondi, compreso apertura pedonale/carrabile, montaggio, smontaggio e ripristino stato dei luoghi.
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Delimitazione dell’area di lavoro, realizzata con supporti verticali amovibili e nastro evidenziatore/catena a strisce bianche e rosse, h= 1 ,20 m, montaggio smontaggio e ripristino stato dei luoghi.
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 200 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Cartello con riportate le indicazioni del cantiere, delle ditte appaltatrici e in subappalto e dei soggetti responsabili, installato all'ingresso dell’area di lavoro.
[13 empty] | 0 | 0
|  | numero |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Riunioni di coordinamento fra responsabili di imprese operanti in cantiere, per ogni impresa coinvolta.
[13 empty] | 0 | 0
|  | numero |  | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | W.C. chimico di cantiere comprensivo di lavamani e igenizzazione settimanale, trasporto montaggio e smontaggio inclusi.
| noleggio box 1 mese | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 183 | 183 | 0
[13 empty] | 0 | 183
|  | numero |  | 1 | 0 |  |  |  | 183 | 0 |  | 183 | 0 | 183
22 | Utilizzo di box prefabbricato, uso spogliatoio, con struttura costituita da profili metallici, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e pulizia.
| bagno chimico | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 158.6 | 158.6 | 0
[13 empty] | 0 | 158.6
|  | numero |  | 1 | 0 |  |  |  | 158.6 | 0 |  | 158.6 | 0 | 158.6
23 | INTERRUTTORI AUTOMATICI [013119] Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: [013119h] bipolare 10 ÷ 32 A
| C16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 2P | Cadauno | 1 |  | 0 | 7 |  | 20.25 | 20.25 | 0
[13 empty] | 0 | 141.75
|  | cad |  | 7 | 0 |  |  |  | 20.25 | 0 |  | 141.75 | 0 | 141.75
24 | CONTROLLORI LOGICI PROGRAMMABILI [033286] Modulo di espansione per microcontrollore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2, interfaccia di comunicazione Modbus RTU, 4 ingressi digitali e 4 uscite a relè: [033286c] 4 ingressi analogici, alimentazione 24 V c.c.
| SIE6ES73221BL000AA0 | Cadauno | 0.22 |  | 0 | 1.98 |  | 1051.35 | 231.3 | 0
[13 empty] | 0 | 2081.7
|  | cad |  | 9 | 0 |  |  |  | 231.3 | 0 |  | 2081.7 | 0 | 2081.7
25 | FUSIBILI [033296] Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione fino a 100 kA, tensione 500 V: [033296b] 10,3 x 38 mm, corrente nominale da 0,5 ÷ 20 A, senza segnalatore
| C10G4 10X38, GG, 4A, 500VAC | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 0.35 | 0.35 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 2.8
|  | cad |  | 8 | 0 |  |  |  | 0.35 | 0 |  | 2.8 | 0 | 2.8
26 | CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI [033427] Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi modulari da assemblare, per alloggiamento barre o cavi, grado di protezione IP 55 dimensioni (h x l x p): [033427l] 2100 x 400 x 800 mm, completo di zoccolo inferiore
| UADRO 2000X800X600 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 647.43 | 647.43 | 0
[13 empty] | 0 | 647.43
|  | cad |  | 1 | 0 |  |  |  | 647.43 | 0 |  | 647.43 | 0 | 647.43
27 | INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI [035086] Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilità 0,03 A, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6 kA: [035086a] 1P+N, portata fino a 40 A
| INT.MTD ICV40A 1P+N C 10A 30MA TIPO AC | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 43.82 | 43.82 | 0
| operaio specializzato quarto livello | h | 0.3 |  | 1 | 0.6 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 13.8 | 101.44
|  | cad |  | 2 | 0.3 |  |  |  | 50.72 | 6.9 |  | 101.44 | 13.8 | 101.44
28 | RELE', CONTATTORI, PULSANTI E SELETTORI [035215] Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa: [035215a] bipolare portata 16 A
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 MODULO PORTARELE | Cadauno | 1 |  | 0 | 30 |  | 11 | 11 | 0
| OPT-24DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOPPIATORE | Cadauno | 1 |  | 0 | 30 |  | 18.43 | 18.43 | 0
[13 empty] | 0 | 882.9
|  | cad |  | 30 | 0 |  |  |  | 29.43 | 0 |  | 882.9 | 0 | 882.9
29 | CONTROLLORI LOGICI PROGRAMMABILI [035241] Microcontrollore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2, programmazione in linguaggio a contatti fino a 300 linee, interfaccia di comunicazione Modbus RTU e porta seriale RS 232, orodatario integrato, ingressi digitali e uscite a relè: [035241a] 8 ingressi e 4 uscite, alimentazione 24 V c.c.
| SIE6ES71532BA100XB0 | Cadauno | 0.33 |  | 0 | 0.99 |  | 904.29 | 298.42 | 0
[13 empty] | 0 | 895.26
|  | Cadauno |  | 3 | 0 |  |  |  | 298.42 | 0 |  | 895.26 | 0 | 895.26
30 | CONTROLLORI LOGICI PROGRAMMABILI [035243] Accessori per microcontrollore programmabile: [035243a] alimentatore 240 V c.a./24 V c.c.
| SITOP PSU100L 24 V/10 A | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 108.59 | 108.59 | 0
[13 empty] | 0 | 217.18
|  | cad |  | 2 | 0 |  |  |  | 108.59 | 0 |  | 217.18 | 0 | 217.18
31 | DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA [035273] Interruttore di manovra sezionatore bipolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di: [035273b] 32 A
| INT. SEZIONAT. ISW 2P 40A | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 32.6 | 32.6 | 0
| operaio specializzato quarto livello | h | 0.3 |  | 1 | 0.3 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 6.9 | 39.5
|  | cad |  | 1 | 0.3 |  |  |  | 39.5 | 6.9 |  | 39.5 | 6.9 | 39.5
32 | DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA [035303] Presa tipo UNEL 2P+T-230 V, serie modulare installata su guida DIN35
| PRESA SCHUKO 16A | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 10.94 | 10.94 | 0
[13 empty] | 0 | 10.94
|  | cad |  | 1 | 0 |  |  |  | 10.94 | 0 |  | 10.94 | 0 | 10.94
33 | ACCESSORI PER IL CABLAGGIO [035379] Gruppo di ventilazione per quadri elettrici, con ventilatore assiale montato su cuscinetti, griglia e contenitore in ABS, grado di protezione IP 54, tensione nominale 230 V c.a., completo di morsettiera e guarnizione: [035379b] potenza assorbita 20 W, dimensioni griglia 150 x 150 mm, portata 57 mc/h
| VENTILATORE 30MC/H RAL7035 | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 101.49 | 101.49 | 0
| TERMOSTATO PER VENTILATORI | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 19.66 | 19.66 | 0
[13 empty] | 0 | 242.3
|  | cad |  | 2 | 0 |  |  |  | 121.15 | 0 |  | 242.3 | 0 | 242.3
34 | CABLAGGIO STRUTTURATO [093149] Pannello di permutazione modulare cablaggio: [093149e] con 24 porte tipo RJ45 per cavi UTP/FTP
| SIE6GK52080BA102AA3 | Cadauno | 1 |  | 0 | 2 |  | 1188.16 | 1188.16 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 2376.32
|  | cad |  | 2 | 0 |  |  |  | 1188.16 | 0 |  | 2376.32 | 0 | 2376.32
35 | CABLAGGIO STRUTTURATO [095137] Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX, una porta 1000Base-T, una porta 1000Base-SX per fibra multimodale o monomodale fino a 20 km, modalità Full Duplex e auto-negoziazione per porta in fibra, indicatori a LED diagnostici, dip switch per impostazione Fibra (auto/manuale), LLR (abilita/disabilita), con supporto LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through), LLR (Link Loss Return) per porta FX
| SIE6GK52042BB102AA3 | Cadauno | 1 |  | 0 | 1 |  | 1526.56 | 1526.56 | 0
[13 empty] | 0 | 1526.56
|  | cad |  | 1 | 0 |  |  |  | 1526.56 | 0 |  | 1526.56 | 0 | 1526.56
36 | ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI [105032] Base portafusibili sezionabile, per fusibili cilindrici 10,3 x 38 con potenze dissipate fino a 4 W, tensione nominale 1000 V c.c., in contenitore plastico modulare installato su guida DIN35, grado di protezione IP 20: [105032b] 32 A
| operaio specializzato quarto livello | h | 0.01 |  | 1 | 0.04 |  | 23 | 0.23 | 0.23
| STI 2P 10.3X38 | Cadauno | 1 |  | 0 | 4 |  | 14.14 | 14.14 | 0
[13 empty] | 0.92 | 57.48
|  | cad |  | 4 | 0.01 |  |  |  | 14.37 | 0.23 |  | 57.48 | 0.92 | 57.48
37 | GIUNZIONI E TERMINAZIONI [235046] Giunzione a fusione di fibra ottica
| operaio specializzato quarto livello | h | 0.5 |  | 1 | 12 |  | 23 | 11.5 | 11.5
[13 empty] | 276 | 276
|  | cad |  | 24 | 0.5 |  |  |  | 11.5 | 11.5 |  | 276 | 276 | 276
38 | GIUNZIONI E TERMINAZIONI [235061] Esecuzione di collaudi ottici end-to-end mediante misura OTDR presso il PTE
| operaio specializzato quarto livello | h | 0.3 |  | 1 | 7.2 |  | 23 | 6.9 | 6.9
[13 empty] | 165.6 | 165.6
|  | cad |  | 24 | 0.3 |  |  |  | 6.9 | 6.9 |  | 165.6 | 165.6 | 165.6
Importo Lavori Euro | [11 empty] | 40189.85 | 17510.47 | 40189.85
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro | [11 empty] | 40189.85 | 17510.47 | 40189.85
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 30,00% su 7.139,06 Euro | [11 empty] | -2141.72 | -6.49 | -2141.72
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro | [11 empty] | 38048.13 | 17510.47 | 38048.13
Importo Netto Euro | [11 empty] | 38048.13 | 17510.47 | 38048.13
- 9 -