## Sheet
14/01/2026
0067-24 ENEL GP Fornitura nuovo QE distribuzione Diga Alanno
N. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' |  |  |  |  | PREZZO |  |  | TOT. | IMPORTO | IMPORTO MAN. | IMPORTO TOT.
|  |  | COMP. | ART. | MAN. | FAB. |  | COMP. | ART. | MAN.
1 | FPO CAVO DA 10 A 35 MMQ
| FF2FG16R161X35 | m | 1 |  | 0 | 300 |  | 4.14 | 4.14 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 1242
|  | m |  | 300 | 0 |  |  |  | 4.14 | 0 |  | 1242 | 0 | 1242
2 | FPO CAVO DA 35 FINO A 95 MMQ
| FG16R16 1 X 150 | m | 1 |  | 0 | 650 |  | 12.05 | 12.05 | 0
[13 empty] | 0 | 7832.5
|  | m |  | 650 | 0 |  |  |  | 12.05 | 0 |  | 7832.5 | 0 | 7832.5
3 | GIUNZ./DERIV. CAVI ENER. BT 25÷35 mmq
| BMM01460 | Cadauno | 1 |  | 0 | 40 |  | 15 | 15 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 600
|  | numero |  | 40 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  | 600 | 0 | 600
4 | FPO CONTATTI AUSILIARI 1NA+1NC
[13 empty] | 0 | 0
|  | numero |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | FPO CONTATTORE TRIPOLARE AC3 0÷5 KW
[13 empty] | 0 | 0
|  | numero |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | FPO CONTATTORE TRIPOLARE AC3 31÷50 KW
[13 empty] | 0 | 0
|  | numero |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | FPO CAPICORDA A-M (CABUR)DA 95 A 630mmq
| CAPOCORDA SEZ.150MMQ VITE 10MM | Cadauno | 1 |  | 0 | 8 |  | 4.11 | 4.11 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 32.88
|  | m |  | 8 | 0 |  |  |  | 4.11 | 0 |  | 32.88 | 0 | 32.88
8 | MONT. CARP. PER QUADRI,ECC 50÷300 KG
| AA330085 | Cadauno | 1 |  | 0 | 3 |  | 1230 | 1230 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 3690
|  | numero |  | 3 | 0 |  |  |  | 1230 | 0 |  | 3690 | 0 | 3690
9 | FPO QUAD,CENTR.LAMIERA 60x100ö100x100cm
[13 empty] | 0 | 0
|  | numero |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Squadra Operativa 2 persone
| operaio specializzato 4° livello | h | 16 |  | 1 | 32 |  | 23 | 368 | 368
[13 empty] | 736 | 736
|  | giorno |  | 2 | 16 |  |  |  | 368 | 368 |  | 736 | 736 | 736
11 | Squadra Operativa 3 persone
| operaio specializzato 4° livello | h | 24 |  | 1 | 168 |  | 23 | 552 | 552
[13 empty] | 3864 | 3864
|  | giorno |  | 7 | 24 |  |  |  | 552 | 552 |  | 3864 | 3864 | 3864
12 | Autocarro portata fino a 20 q
| NOLEGGIO AUTOCARRO CON GRU | h | 1 |  | 0 | 8 |  | 20 | 20 | 0
[13 empty] | 0 | 160
|  | h |  | 8 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  | 160 | 0 | 160
13 | Reverse engineering presso sede fornitor
| operaio specializzato 4° livello | h | 8 |  | 1 | 24 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 552 | 552
|  | giorno |  | 3 | 8 |  |  |  | 184 | 184 |  | 552 | 552 | 552
14 | Certificazione impianto
| operaio specializzato 4° livello | h | 8 |  | 1 | 8 |  | 23 | 184 | 184
[13 empty] | 184 | 184
|  | numero |  | 1 | 8 |  |  |  | 184 | 184 |  | 184 | 184 | 184
15 | 1-Delim Area rete plastificata
[13 empty] | 0 | 0
|  | m |  | 40 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 6-Cartello indicazioni cantiere
[13 empty] | 0 | 0
|  | numero |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 13-Riunioni di coordinamento
| operaio specializzato 4° livello | h | 1 |  | 1 | 4 |  | 23 | 23 | 23
[13 empty] | 92 | 92
|  | numero |  | 4 | 1 |  |  |  | 23 | 23 |  | 92 | 92 | 92
18 | DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO [013035] Interruttore orario, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare per montaggio su barra DIN35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V - 50 Hz: [013035c] elettronico settimanale, 2 contatti di scambio
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO [013035] Interruttore orario, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare per montaggio su barra DIN35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V - 50 Hz: [013035c] elettronico settimanale, 2 contatti di scambio
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | INTERRUTTORI AUTOMATICI [013119] Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: [013119h] bipolare 10 ÷ 32 A
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | INTERRUTTORI AUTOMATICI [013119] Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: [013119n] tetrapolare 10 ÷ 32 A
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | INTERRUTTORI AUTOMATICI [013119] Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: [013119o] tetrapolare 40 ÷ 63 A
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | INTERRUTTORI AUTOMATICI [013120] Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: [013120a] bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | INTERRUTTORI AUTOMATICI [013120] Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: [013120c] tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | INTERRUTTORI AUTOMATICI [013120] Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: [013120d] tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI [033477] Interruttore automatico termomagnetico in scatola isolante, tensione d'isolamento nominale 800 V, potere d'interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V c.a., versione fissa, attacchi anteriori: [033477e] tetrapolare 100 A
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI [033481] Interruttore automatico in scatola isolante ad alto potere di interruzione, tensione di isolamento nominale 690 V, potere di interruzione 70 kA a 415 Vca, versione fissa, attacchi anteriori: [033481h] tetrapolare fino a 400 A
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA [033329] Scaricatore di sovratensione in classe II del tipo estraibile, corrente nominale impulsiva di scarica (curva 8/20 micron sec) 10 kA, corrente massima di scarica 70 kA, tensione nominale 400 V, livello di protezione <2 kV; indicazione di dife [033329c] tetrapolare
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | STRUMENTI DI MISURA [033365] Wattmetro o varmetro elettromagnetico per corrente alternata, sistema indicatore a magnete permanente con un convertitore statico, inserzione diretta su linea trifase a 3 o 4 fili con carico equilibrato o squilibrato, in contenitore da incas
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | ACCESSORI PER IL CABLAGGIO [033444] Barra conduttrice a «C» in rame elettrolitico, lunghezza 1.800 mm: [033444a] portata 500 A
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | ACCESSORI PER IL CABLAGGIO [033445] Dado scorrevole per collegamenti su barre a «C»
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | ACCESSORI PER IL CABLAGGIO [033447] Viti per isolatori, per un sistema di 4 barre a "C"
[13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Importo Lavori Euro | [11 empty] | 18985.38 | 5428 | 18985.38
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro | [11 empty] | 18985.38 | 5428 | 18985.38
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro | [11 empty] | 18985.38 | 5428 | 18985.38
Importo Netto Euro | [11 empty] | 18985.38 | 5428 | 18985.38
- 6 -